基于PC串口的开关量检测控制系统开发#

井新充，胡彧**|1|井新充|JING Xinchong|太原理工大学测控技术研究所，太原 030024|Institute of Measuring and Controlling Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024|井新充（1983-），男，硕士研究生，主要研究方向：智能控制与新型传感器的研究|山西省太原市万柏林区迎泽西大街79号太原理工大学测控技术研究所|030024|jingxinchong-1984@163.com|15035181256|15035181256<CR>|2|胡彧|HU Yu|太原理工大学测控技术研究所，太原 030024|Institute of Measuring and Controlling Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024||||||基于PC串口的开关量检测控制系统开发|Development of switch signal detection and control system based on PC serial interface|山西省自然科学基金（2009011019-2）

（太原理工大学测控技术研究所，太原 030024）

摘要：目前开关量检测控制系统都采用上位机和下位机系统结构，本文提出了利用计算机作为控制器，采用简单的分立电子元件实现串行接口信号转换功能，用MSComm控件编程，直接利用计算机串行接口实现检测和控制开关信号的方法；并且设计了具有4路开关量输入通道和3路开关量输出通道的串行接口模块，采用Visual Basic 6.0开发了计算机测控软件，组成结构简单的开关量测控系统。实验结果表明该方法在计算机不可或缺的系统应用条件下切实可行，系统结构简单、抗干扰能力强、扩展性强、实时性好。

关键词： 信号检测；开关量测控系统；计算机串口；VB

中图分类号：TP273.5，TP277

Development of switch signal detection and control system based on PC serial interface

JING Xinchong, HU Yu

(Institute of Measuring and Controlling Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024)

Abstract: Switch signal detection and control systems adopt host-slave architecture in the present situation, a new method for detecting and controlling switch signal directly through computer serial interface is proposed. In this method, the computer functions as the main controller, realizing the serial interface signal conversion with the simple discrete electronic component, and detecting and controlling switch signal by programming with MSComm control. The switch signal detection and control system with simple structure is composed of one serial interface module with 4 input channels and 3 output channels and the computer software for detecting and controlling developed with Visual Basic 6.0. The experimental results indicate that this method is practical and feasible in a situation where a computer is indispensable in the application system, and the system features simple structure, strong anti-interference capability, good expansibility, and excellent real-time performance.

Key words: signal detection ; switch signal detection and control system; PC serial port; VB

引言

随着当今信息化时代的飞速发展，人类社会逐渐步入了数字化时代，各种家电设备和仪器仪表都朝着数字化方向发展。计算机系统是一个数字化系统，处理的信号完全是数字信号，因此对于检测和控制一些开关信号，比如按钮按下与弹起、电磁阀打开与关闭、继电器开闭等，可以简单地看作是“1”和“0”的数字信号，借助于计算机系统来处理是相当方便的[1]。在具有开关量输入输出的应用系统中，通常是采用上位机和下位机的结构模式[2]，使用单片机等支持数据通信的控制器做下位机来处理串口数据，再通过下位机输出控制外部设备。而当下位机的数据处理能力不足或受到干扰时，会导致整个应用系统的稳定性差、实时性差、控制复杂、误动作多、效率低等缺点。本文提出一种不利用下位机，而直接利用计算机来处理开关量的方法，利用RS-232串行接口，通过接口模块实现开关量的检测和控制。实验结果表明在计算机不可或缺的系统应用条件下，利用该方法实现的测控系统具有可靠的稳定性和快速的实时性，并且不需要再配备下位机，从而简化了外围电路设计，降低了系统成本。

RS-232C标准解析

RS-232C 标准（协议）的全称是EIA-RS-232C 标准，规定了连接电缆、机械和电气特性、信号电平和引脚功能、传送过程等[3]。通信双方的设备被分成两种：数据终端设备DTE和数据通信设备DCE。目前在普通台式计算机上一般有1个DB-9型的RS-232C接口，是插针形的公口，可以设置成COM1或COM2 ，如图1所示。

图1  DB-9型RS-232C接口

Fig. 1  DB-9 port of RS-232C

RS-232C连接器的各个引脚的功能（如表1所示）和逻辑电平规定：

TXD 和RXD：逻辑1(MARK)=-3V～-15V；逻辑 0(SPACE)=+3～＋15V。

RTS、CTS、DSR、DTR 、RI、DCD：信号有效（接通，ON状态，正电压）＝+3V～+15V；信号无效（断开，OFF状态，负电压)=-3V～-15V。

GND：以上的电平都是以此引脚作为各电平的参考电位。

因此，在实际通信时，引脚上的电压范围必须严格限制在±3～15V之间，超出这个范围的电压则没有意义。

表1  RS-232C的引脚功能

Tab. 1  Functions of RS-232C pins

| 引脚 | 符号 | 功能 | 通信方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | 载波侦测 | DCE→DTE |
| 2 | RXD | 接收数据 | DCE→DTE |
| 3 | TXD | 发送数据 | DCE←DTE |
| 4 | DTR | 数据终端准备好 | DCE←DTE |
| 5 | GND | 信号地线 |  |
| 6 | DSR | 数据准备好 | DCE→DTE |
| 7 | RTS | 请求发送 | DCE←DTE |
| 8 | CTS | 清除发送 | DCE→DTE |
| 9 | RI | 振铃侦测 | DCE→DTE |

由表1可知，从计算机（DTE）端的通信方向来看，凡是流进计算机端都可以看作是数字输入，凡是流出计算机端都可以看作是数字输出。这样，在工业应用中，输入引脚可以用来“检测”，而输出引脚可以用来“控制”。所以，DCD、RXD、DSR、CTS和RI引脚可以用来检测输入，TXD、DTR和RTS可以用来控制输出。在数据通信的时候，数据的形成是通过改变相应硬件信号线上的逻辑电平实现的，而逻辑电平可以代表不同的状态，这样通过改变逻辑电平就可以“检测”或“控制”不同的状态，进而实现事先定义好的具体的物理状态，比如电磁阀打开，继电器吸合等。因此，对于开关信号的检测和控制完全可以直接利用计算机串行接口来实现。

开关量检测控制方法原理与系统设计

开关量检测控制系统设计

本系统采用普通台式计算机作为控制器，通过串行接口模块连接需要检测或控制的设备，直接实现检测和控制开关量。本方法使用DCD、DSR、CTS和RI四个引脚作为检测通道；STR、RTS和TXD三个引脚作为控制通道。开关量检测控制系统结构图如图2所示。

图2  开关量检测控制系统结构图

Fig. 2  Structure diagram of switch signal detection and control system

系统由计算机、串行接口模块、输入和输出设备组成。串行接口模块用于实现开关量的检测和控制，包括CD4017、光电耦合器、继电器、LED指示灯、接线端子等；输入设备和输出设备主要是被检测和控制的装置，比如接近开关、光电开关、电磁阀、蜂鸣报警器、电机、电磁铁等电气设备。计算机测控软件利用Visual Basic 6.0编写，通过MSComm控件实现串口开关量的检测和控制功能。

开关量检测原理

要通过计算机串口实现开关量的检测，首先需要确定输入设备所发出的信号类型，电压、电流、频率等。在此我们需要的是±3～15V电压信号，因此如果不满足此要求则需要进行转换。由RS-232C标准可知，对于DCD、DSR、CTS和RI四个引脚通过检测各个引脚的电压是否在+3～15V之间就可以实现开关量的检测功能。电路原理图如图3所示，其检测原理描述如下：在MSComm控件的属性中，可以利用如下属性来实现检测相应引脚的点位。CDHolding用于检测DCD引脚的电位状态，CTSHolding用于检测CTS引脚的电位状态，DSRHolding用于检测DSR引脚的电位状态。对于RI引脚的电平状态，无法通过MSComm控件的属性直接得到，需要通过CommEvent属性来实现。CommEvent的值会随着串行端口的情况而改变，其中一个值是comEvRing，可以通过检测此值而得知RI引脚状态变化。总之，可以利用计算机将待检测的电平状态“读”进来，进而分辨出不同的实际意义。

开关量控制原理

要通过计算机串口实现开关量的控制，就是借助计算机发出控制开关量的命令，实现对输出设备的控制。

对于DTR和RTS两个引脚，只要通过计算机控制引脚处于“有效”状态就会在相应引脚输出正电压。经过实际测量，这两个引脚在“ON”状态下输出电压在11V左右，电流12mA左右。通过MSComm控件的属性DTREnable和RTSEnable可以分别实现对这两个引脚的电压控制，其数据类型都是布尔值（Boolean），以True表示“ON”有效状态，以False表示“OFF”无效状态。电路原理图如图3所示。

对于TXD引脚，有多种方法可以实现控制开关量。一种最简单的方法是直接在TXD引脚持续输出不同的字符，使TXD引脚一直产生不同的矩形脉冲信号波形[4]（如图4所示），这样就形成了不同的控制信号。若让TXD一直输出0X00，实际测量引脚输出电压在+9V左右。这时输出会有“毛刺”，因为每传输一个0X00都有一个停止位（逻辑1），而这个停止位在TXD引脚上表现为负电压，但时间很短，因此会有所谓的“毛刺”出现。在要求不高的应用下可以配合继电器等具有滞后性的电子器件使用。此方法TXT控制开关量的原理和RTS、DTR一样，如图3所示。

图3  开关量测控系统电路原理图

Fig.3  Circuit schematic diagram of Switch signal detection and control system

图4  TXD输出的数据及脉冲波形

Fig.4  Data and pulse waveform of TXD

另一种方法则是利用TXD产生的脉冲波形，借助于其他脉冲输入的元件如CD4017来实现控制。CD4017是十进制的计数/分频器，具有10 路译码输出端[5]。Clock enable引脚为低电平时，计数器在clock引脚输入的时钟上升沿计数；当clock enable为高电平，计数功能无效。Reset为高电平时，计数器清零。Output0-9引脚的译码输出只有在对应时钟周期内保持高电平。每10 个时钟输入Carry-out引脚输出一次进位信号，可用作多级计数器的下级脉冲时钟。这样，在TXD脉冲输入下，CD4017的output0-9依次输出高电平，经过晶体管放大，完全可以控制输出设备。电路原理图如图3所示。

开关量检测控制系统实现

根据上述原理和系统结构，本文提出了基于计算机串口的开关量检测和控制方法，并构建了结构简单的测控系统来验证方法的合理性。下面就其硬件和软件系统设计展开论述。

开关量测控系统硬件结构设计

在实验系统检测部分实验中使用串口引脚是DCD、DSR、CTS、和RI共四路。每一路使用一个NPN常开的电容式接近开关，输入电压是6V；当接近开关检测到物体时输出0V地信号，而没有检测到物体时，输出的电压和输入电压相等。要实现的功能是用接近开关来检测物体的存在与否。当物体不存在时，通过蜂鸣器和LED进行声光报警。

在实验系统控制部分实验中使用到串口的DTR、RTS和TXD三个引脚，可以借助光电耦合器和普通电磁继电器或者只用一个固态继电器就可以实现对输出设备的控制。光电耦合器能实现电一光一电信号的转换，并且输入信号与输出信号隔离[6]，再配合继电器使用更提高计算机工作的可靠性。试验中用RTS和DTR这两个引脚分别控制一台日光灯和一台蓄水池自吸水泵。考虑到实验设备的现状，实验中用TXD引脚直接控制LED灯。原理图如图3所示

开关量测控系统软件设计

本实验系统的测控软件利用Microsoft Visual Basic 6.0进行编程，使用MSComm控件来实现对串行接口的控制。上位机测控软件用户界面如图5所示。系统运行时，在控制区中“TXD命令”下拉框中选择命令，单击“发送TXD命令”按钮实现控制LED1-10的亮灭，其中LED1还用于指示TXD命令的有效性；单击“日光灯-->>开（关）”按钮实现开关灯，单击“水泵-->>开（关）”按钮实现水泵的启停。在通道检测区单击“开通（关闭）检测”按钮实现开关量的检测通道。同时在两个区域的指示灯颜色也随之变化，红色代表关或异常，绿色代表开或正常，黑色代表未启用。相关几段程序代码描述如下。

If MSComm1.RTSEnable = True Then   If MSComm1.DSRHolding then

Shape2.FillColor = RGB(0, 255, 0)      Warning = "通道1异常，请马上检查！"

Command3.Caption = "水泵-->>关"     Shape3.FillColor = RGB(255, 0, 0)

Else                                 Label8.Caption = Warning

Shape2.FillColor = RGB(255, 0, 0)      Image1.Visible = Not Image1.Visible

Command3.Caption = "水泵-->>开"   Else

End If                               Warning = "各个通道安全，系统运行正常！"

Shape3.FillColor = RGB(0, 255, 0)

Label8.Caption = Warning

Image1.Visible = False

End If

图5  测控系统的用户界面

Fig.5   User interface of detection and control system

开关量测控系统实验结果

搭建实验系统平台后，实际运行示意图如图5所示，系统初始化LED、日光灯、水泵和通道检测都处于关闭状态。在“TXD命令”下拉框中选择“LED1-->>开”，点击“发送TXD命令”，则LED1马上变亮，颜色由红变绿；再发送命令“LED2-->>开”，则LED2马上变亮，颜色由红变绿，同时LED1依然亮，用于指示TXD命令的有效性。再单击“日光灯-->>开”，则日光灯马上打开，同时指示灯颜色由红变绿，按钮表面提示也变为“日光灯-->>关”。 同样可以操作水泵。在检测区，单击“开通检测”按钮，则开始检测各个通道的开关状态，同时在指示灯下面的框中显示系统运行情况。在实验时只有一个在用通道，左图是通道1运行正常，右图是通道1运行异常，指示灯由绿变红，同时指示声音的小喇叭也不断地闪烁。可见基于计算机串口的开关量检测和控制方法是合理可行的，并且输入输出设备与计算机串口之间传递的只是电压信号，传输距离远，反应迅速，没有延迟，受电压波动影响小；并且系统能方便地使用串口扩展卡进行串口扩展，具有很强的适应性，可以实现多路开关量的检测和控制。

结论

本文提出了直接利用计算机串行接口检测和控制开关量的方法，并开发了配套的开关量检测控制系统，通过实验系统验证了该方法的合理性。根据上述开关量检测和控制原理对此方法进行设计开发，可以广泛应用于设计各种自动化检测和控制系统。利用此方法构建开关量的测控系统结构简单，性能稳定，具有很好的可扩性和实时性，并且系统便于维护、成本低。但此方法会占用串口资源，同时利用TXD和RXD进行通信时，同一个串口的其他引脚功能会受到限制，比如硬件流控制等。

[参考文献]

[1] 陈川. 用PC机串口做的自动控制开关[J]. 电子世界，2005(6)：16.

CHEN C. Automatic controlling switch manufactured with the PC serial port [J]. Electronic world, 2005(6):16. (in Chinese)

[2] Machácek, J, Drápela, J. Control of serial port (RS-232) communication in LabVIEW [J]. 2008 International Conference Modern Technique and Technologies，2008：36～40.

[3] 李江全，汤智辉，朱东芹. Visual Basic数据采集与串口通信测控应用实战[M].北京：人民邮电出版社，2010.

LI J Q, TANG Z H, ZHU D Q. Visual Basic data acquisition and serial port correspondence application[M]. Beijing: Posts & Telecommunications Press, 2010. (in Chinese)

[4] ZhANG J J, WEI W. The application of control technology based on serial port communication [J]. Proceedings - 2009 IITA International Conference on Control, Automation and Systems Engineering，2009(7)：472～475.

[5] 高建德. 十进制计数/脉冲分配器的扩展应用[J]. 电子技术，2008(8)：7～8.

GAO J D. Patulous application of decimal counter/pulse assigner [J]. Electronic technology, 2008(8): 7～8. (in Chinese)

[6] 宋晓明，陈方斌，刘鑫. 光电耦合器在并口长线传输中的应用[J]. 电子设计工程，2009，17(5)：124～126.

SONG X M, CHEN F B, LIU X. Application of the optical coupler in the parallel-interface long line transmission [J]. Electronic design engineering, 2009, 17(5): 124～126. (in Chinese)

以下为系统生成表格，切勿修改表格内容.

| 项目基金 | 山西省自然科学基金（2009011019-2） |
| --- | --- |
| 中文作者 | 井新充;胡彧 |
| 英文作者 | JING Xinchong;HU Yu |
| 中文工作单位 | 太原理工大学测控技术研究所，太原 030024;太原理工大学测控技术研究所，太原 030024 |
| 英文工作单位 | Institute of Measuring and Controlling Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024;Institute of Measuring and Controlling Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024 |
| 通信联系人 | 井新充 |
| 作者邮箱 | jingxinchong-1984@163.com; |
| 作者电话 | 15035181256; |
| 作者手机 | 15035181256; |
| 作者简介 | 井新充（1983-），男，硕士研究生，主要研究方向：智能控制与新型传感器的研究; |
| 作者邮编 | 030024; |
| 作者地址 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街79号太原理工大学测控技术研究所; |

# Footnotes

基金项目：山西省自然科学基金（2009011019-2）

作者简介：井新充（1983-），男，硕士研究生，主要研究方向：智能控制与新型传感器的研究. E-mail: jingxinchong-1984@163.com

# Text boxes

计算机

串行接口模块

输入设备

输出设备

0X00

停止位

0XFF

0XFB

0XF5

0XD5

0X55

起始位

低位

高位