基于光子晶体波导的折射率传感器的灵敏度优化设计#

柯林佟，陈卫业，张洋，李荣生，沈义峰**1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5中央高校基础研究基金（2013QNA40）Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116;Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116;Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116;Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116;Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116中国矿业大学理学院，徐州 221116;中国矿业大学理学院，徐州 221116;中国矿业大学理学院，徐州 221116;中国矿业大学理学院，徐州 221116;中国矿业大学理学院，徐州 221116221116;;;;22111615695165332;;;;1377678060015695165332;;;;051683591580江苏省徐州市泉山区中国矿业大学南湖校区梅1苑;;;;中国矿业大学理学院物理系751834845@qq.com;985739238@qq.com;1037644503@qq.com;2545253855@qq.com;shenyf@cumt.edu.cn柯林佟，男，92年出生现就读于中国矿业大学徐州分校，为在读本科生。;;;;沈义峰，1974年生，男，职称副教授，主要研究方向为基于光子晶体的器件设计及光在亚波长结构中的传输机理研究柯林佟;陈卫业;张洋;李荣生;沈义峰Ke Lintong;Chen Weiye;Zhang Yang;Li Rongsheng;Shen Yifeng沈义峰1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51*|*期刊*|*John S.Electronmagnetic absorption in disordered medium near a photon mobility edge[J].Phys Rev Lett,1984,53:2169-2172

<CR>2*|*期刊*|*John S.Strong localization of photons in certain disordered dielectric superlattices[J].Phys Rev Lett,1987,58:2486-2490.

<CR>3*|*期刊*|*Yablonovitch E.Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and electronoics[J].Phys Rev Lett,1987,58:2059-2061.

<CR>4*|*期刊*|*Yablonovitch E. Photonic band-gap crystals[J].J Phys:Condense

Matter,1993,5:2443-2460

<CR>5*|*期刊*|*Lin C Y, Wang X L, Chakravarty S, Lee B S, Lai W, Luo J, Jen A K Y and Chen R T 2010 Electro-optic polymer infiltrated silicon photonic crystal slot waveguide modulator with 23 dB slow light enhancement Appl. Phys. Lett.97 093304<CR>6*|*期刊*|*Chen X, Lan A, Wang X and Chen T 2009 Electro-optically active slow light enhanced silicon slot photonic crystal waveguides IEEE J. Sel. Top. Quantum. Electron 15 1506–9<CR>7*|*期刊*|*Dundar M A, Ryckebosch C I, Fouad K, Jzendoorn L J and Rob W 2010 Sensitivities of InGaAsP photonic crystal membrane nanocavities to hole refractive index Opt.Express18 4049-56

<CR>8*|*期刊*|*Michler P, Kiraz A, Becher C, Schoenfeld W V, Petroff P M, Zhang L, Hu E and Imamog˘lu A 2000 A quantum dot single-photon turnstile device Science 290 2282-5<CR>9*|*期刊*|*Lu T and Lee P T 2009 Ultra-high sensitivity optical stress sensor based on double layered photonic crystal microcavity Opt. Express 17 1518–26<CR>10*|*期刊*|*Xu Zh F, Cao L C, Gu C, He Q H and Jin G F 2006 Micro displacement sensor based on line-defect resonant cavity in photonic crystal Opt. Express 14 298–305<CR>11*|*期刊*|*唐昌平，邓明，朱涛，饶云江．基于光子晶体光纤Ｍ－Ｚ干涉仪的折射率传感器研究［Ｊ］．光电子•激光，２０１１，２２（９）：１３０４－１３０８<CR>12*|*期刊*|*王宇飞，邱怡申，陈曦曜，韩一石，倪波．基于迈克尔逊干涉仪的二维光子晶体传感器［Ｊ］．光学学报，２００９，２９（４）：１８０３－１８０７|1|柯林佟|Ke Lintong|中国矿业大学理学院，徐州 221116|Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116|柯林佟，男，92年出生现就读于中国矿业大学徐州分校，为在读本科生。|江苏省徐州市泉山区中国矿业大学南湖校区梅1苑|221116|751834845@qq.com|15695165332|15695165332<CR>|2|陈卫业|Chen Weiye|中国矿业大学理学院，徐州 221116|Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116||||985739238@qq.com||<CR>|3|张洋|Zhang Yang|中国矿业大学理学院，徐州 221116|Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116||||1037644503@qq.com||<CR>|4|李荣生|Li Rongsheng|中国矿业大学理学院，徐州 221116|Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116||||2545253855@qq.com||<CR>*|5|沈义峰|Shen Yifeng|中国矿业大学理学院，徐州 221116|Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116|沈义峰，1974年生，男，职称副教授，主要研究方向为基于光子晶体的器件设计及光在亚波长结构中的传输机理研究|中国矿业大学理学院物理系|221116|shenyf@cumt.edu.cn|051683591580|13776780600基于光子晶体波导的折射率传感器的灵敏度优化设计|Optimizing design for Sensitivity Improvement of RI Sensors Based on Photonic Crystal Guide|中央高校基础研究基金（2013QNA40）

（中国矿业大学理学院，徐州 221116）

摘要：通过研究波导两侧缺陷处的折射率对二维光子晶体波导透射光谱的影响，提出了一种提高折射率传感器灵敏度的方案。计算结果表明光子带隙上边沿的偏移量与传感区折射率的大小存一定关系，在相同的折射率变化量下通过改变波导两侧缺陷处圆孔的相关几何参数可极大提高光子带隙上边沿的偏移量，即提高折射率传感器的灵敏度。文中通过优化设计,传感器的灵敏度由60nm/RIU提高到570nm/RIU  。

关键词：光子晶体波导；折射率传感器；光子带隙；缺陷

中图分类号：O436

Optimizing design for Sensitivity Improvement of RI Sensors Based on Photonic Crystal Guide

Ke Lintong, Chen Weiye, Zhang Yang, Li Rongsheng, Shen Yifeng

(Department of Physics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116)

Abstract: The transmission spectrum of a two-dimensional photonic crystal waveguide with edge defects of different refractive index (RI) is analyzed, and accordingly a proposal to improve the sensitivity of RI sensor is put forward. The simulations and calculations show that the offset of the upper band edge of photonic band gap (PBG) is related to the refractive index of analyte. For same RI variation, the shift of the upper band edge of the PBG can be greatly improved by changing the related geometrical parameters of holes at the defect area near both sides of the waveguide. That is the sensitivity of the RI sensor can be improved. In this paper the sensitivity is improved from 60nm/RIUto 570nm/RIUafter the optimizing process.

Key words: Photonic crystal waveguide; RI sensor; Photonic band gap; Defect

光子晶体介绍

John S.和Yablonovitch E.于上世纪80年代提出了光子晶体这种新型材料的概念[1-3]。光子晶体是指具有光子带隙（photonic bandgap,即PBG）特性的一维、二维或者三维的人造周期性电介质结构。其中光子带隙是指在某一频率范围的光波不论传播方向如何，均不能在此周期性结构中传播，即这种结构本身存在“禁带”。若将杂质或者缺陷引入该材料中，其原有的周期性或对称性将被打破，在其光子带隙中就可能出现相应的频率极窄的透射频带。利用这些性质，可以将光子晶体制成低损耗反射镜、无阈值激光器等器件[4],也可将这些性质应用到光电调制[5-6]，高分辨率传感器[7]，量子信息处理[8]等方面。其中，在传感器方面，光子晶体就有着广泛的应用，如压力传感器[9]，微位移传感器[10]等。

本文中，我们提出了一种基于二维光子晶体波导的传感器模型，该光子晶体以硅为背景介质（折射率n=3.42）,排布着二维三角阵列的圆形空气孔，并通过去除一排空气孔形成二维光子晶体波导结构，其晶格间距为a=370 nm，空气孔半径r=120 nm，如图1所示。我们称该结构为原始结构。本文的目的就是通过对该结构的优化设计来实现传感器灵敏度的大幅提高。

图1光子晶体波导原始结构

图2紫色空气孔柱区域为折射率传感区

模拟结果与讨论

文中模拟计算使用的软件是基于时域有限差分法的RSoft软件，并只对TE模式（磁场H平行于空气孔轴线方向）进行研究。注意：下面所有模拟中，光源采用宽度为0.37的高斯光束，放置在波导入口附近（-2.8，0），能量探测器宽度为0.6 ，放置在波导出口附近（2.4，0）。

本文通过注入均匀的去离子水（折射率为1.33）来改变传感区的折射率。因一般光场深入晶体的深度最多为两排柱子，故本文中的折射率传感区（即注入去离子水的区域）统一设置为如图2中紫色标记的空气孔柱区域。当传感区空气孔柱半径不变时（即为原始结构），注入去离子水前后的波导透射光谱如图3所示。从图中可以看出，随折射率增加，透射曲线整体向长波方向偏移，图3中箭头所指的光子带隙上边沿偏移量，而折射率变化量=1.33-1.0=0.33，对应的灵敏度S=。此结果不够理想，下面我们通过对原始结构的优化来提高灵敏度。

首先改变图1中绿色部分空气孔柱的半径R1的大小进行初步优化,令R1=mr, r=0.12 为初始半径,m为调节参数，变化范围为1.0-1.5，在半径从R1=1r变化至R1=1.5r过程中，图3中所指的在折射率n=1.0环境下的光子带隙上边沿将移动至图4中箭头所指处，而改变相同的折射率（从1.0到1.33）所对应的带隙上边沿波长偏移量结果如图5所示

图3原始结构的波导光透射谱线

图4不同半径R1对应的透射谱线。图中箭头所指处为R1=1.5r时要关注的带隙上边沿偏移到图中箭头所指处

图5所关注的光子带隙上边沿波长偏移量与R1的关系

由以上结果可知，当R1=1.5r时，光子带隙上边沿对应波长的偏移量达到70nm，而此时光的透射率为84%，这样的结果相对来说比较好。

图6对delta进行优化的结构示意图

我们以此作为初步优化的结果，下面进行进一步优化。要求进一步提高所关注带隙的偏移量，同时保证较高的透射率，因而要求波导有效宽度越大越好。为此我们将图6中波导上方的绿色空气孔沿z轴正方向移动一定量，而波导下方的绿色空气孔沿z轴负方向移动相同的量。设位置的改变量delta= k *0.01 (k为调节参数，范围为1-9)，在相同的折射率改变量（=0.33）下，即n从1.0改变为1.33，相应的光子带隙上边沿的偏移量随delta变化的结果如图7所示。

图7光子带隙上边沿的偏移量与delta的关系

由图7，与其他的偏移量相比在delta = 0.08时，改变折射率后其带隙上边沿的偏移量将剧增至170nm，透射率能达到0.85以上，这是比较理想的。而此时图4中箭头所指处的光带隙上边沿将偏移至图8中箭头所指处。

图8不同位移delta对应的透射曲线。图中箭头所指处为delta=0.08时所关注的带隙上边沿偏移到的位置。

图9对R2进行优化的结构示意图

在此基础之上，我们进一步优化，对图9中绿色标记部分空气孔柱的半径R2进行改变。设R2=pr （r=0.12 为初始半径，p为调节参数，变化范围为1.0-1.5），对应的光带隙上边沿的偏移量与R2的关系，如图10所示，

图10光带隙上边沿位移量与R2的关系

从图10中可以看出，在R2=1.2r的情况下，光带隙上边沿的偏移量达到了190nm（也可从图13中看出）,透射率为0.93，而其带隙上边沿将偏移至图11中箭头所指处，灵敏度将提高至R=190/0.33=570。因此我们的最终优化结构如图12所示，它是由原始结构通过三个步骤得到的：（1）先将波导上下最近邻的两排柱子半径大小调为初始值的1.5倍，即R1=1.5r；（2）将奇数排处的调整后柱子沿z轴方向进行平移delta=0.08，以使波导上下边界形成“之”字形的折叠结构；（3）将波导次近邻排的柱子每隔两个周期位置上的柱子半径大小调为初始值的1.2倍，即R2=1.2r。所有经过参数调整的空气柱区域形成最后的传感探测区域，如图12中紫色部分。这样就得到我们的最终优化结构。从物理上来说，该结构之所以能够获得比较大的灵敏度，主要是利用光子晶体波导边界缺陷处局域的模式对折射率异常敏感的特性。图13为最终优化结构在传感区注入去离子水前后的光透射谱线图。

图11不同R2对应的透射谱线。图中箭头所指处为R2=1.2r感兴趣的带隙上边沿偏移到的位置。

图12最终的优化结构，紫色部分的空气孔柱为折射率传感区

图13最终优化结构的透射谱线

结论

本文对二维光子晶体波导两侧不同空气圆孔的半径、位置等物理量进行优化，研究了在相同缺陷折射率改变量（=0.33）情况下对波导光子带隙偏移量的影响。通过逐步对R1，delta，R2三个参量进行优化调节，我们所关注的波导光子带隙上边沿处波长的偏移量从20nm提高至190nm，相应的折射率传感器灵敏度最终由60 nm/RIU提升至570 nm/RIU，远高于国内其他文献报道的的198. 77 nm/ RIU[11], 和120nm/RIU[12]。本文为光子晶体折射率传感器的灵敏度优化设计提出了一种新的方案，对基于光子晶体的折射率传感器的设计提供了新的思路。

[参考文献] (References)

[1] John S.Electronmagnetic absorption in disordered medium near a photon mobility edge[J].Phys Rev Lett,1984,53:2169-2172

[2] John S.Strong localization of photons in certain disordered dielectric superlattices[J].Phys Rev Lett,1987,58:2486-2490.

[3] Yablonovitch E.Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and electronoics[J].Phys Rev Lett,1987,58:2059-2061.

[4] Yablonovitch E. Photonic band-gap crystals[J].J Phys:Condense

Matter,1993,5:2443-2460

[5] Lin C Y, Wang X L, Chakravarty S, Lee B S, Lai W, Luo J, Jen A K Y and Chen R T 2010 Electro-optic polymer infiltrated silicon photonic crystal slot waveguide modulator with 23 dB slow light enhancement Appl. Phys. Lett.97 093304
[6] Chen X, Lan A, Wang X and Chen T 2009 Electro-optically active slow light enhanced silicon slot photonic crystal waveguides IEEE J. Sel. Top. Quantum. Electron 15 1506-9
[7] Dundar M A, Ryckebosch C I, Fouad K, Jzendoorn L J and Rob W 2010 Sensitivities of InGaAsP photonic crystal membrane nanocavities to hole refractive index Opt.Express18 4049-56

[8] Michler P, Kiraz A, Becher C, Schoenfeld W V, Petroff P M, Zhang L, Hu E and Imamog˘lu A 2000 A quantum dot single-photon turnstile device Science 290 2282-5
[9] Lu T and Lee P T 2009 Ultra-high sensitivity optical stress sensor based on double layered photonic crystal microcavity Opt. Express 17 1518-26
[10] Xu Zh F, Cao L C, Gu C, He Q H and Jin G F 2006 Micro displacement sensor based on line-defect resonant cavity in photonic crystal Opt. Express 14 298-305
[11] 唐昌平，邓明，朱涛，饶云江．基于光子晶体光纤Ｍ－Ｚ干涉仪的折射率传感器研究［Ｊ］．光电子o激光，２０１１，２２（９）：１３０４－１３０８
[12] 王宇飞，邱怡申，陈曦曜，韩一石，倪波．基于迈克尔逊干涉仪的二维光子晶体传感器［Ｊ］．光学学报，２００９，２９（４）：１８０３－１８０７

# Footnotes

基金项目：中央高校基础研究基金（2013QNA40）

作者简介：柯林佟，男，92年出生现就读于中国矿业大学徐州分校，为在读本科生

通信联系人：沈义峰，1974年生，男，职称副教授，主要研究方向为基于光子晶体的器件设计及光在亚波长结构中的传输机理研究. E-mail: shenyf@cumt.edu.cn